Структура системы измерительной «СТРУНА+»
Система измерительная «СТРУНА+» (СИ «СТРУНА+») – многофункциональная распределённая модульная система, предназначенная для измерения параметров взрывоопасных жидкостей в резервуарах (уровень, температура, плотность, масса, давление, концентрация паров), а также для передачи на большие расстояния измерительной информации, сигнализации предельных значений параметров и управления на взрывоопасных, химических и пищевых объектах (АЗС, НБ и АГЗС).

Состав систем измерительных «СТРУНА+»: 
[image: image1.jpg]70 100 M USB
2030y RS-485°+
710 500 M
k YP/2 (nm k BY2)
70 1200 m
RS-485%*
2
110 1200 @ RS485*
70 1000 M
= Y - USB
110 1200 @ RS485+*
+— Ethernet
5, % Tlnanmer
Wi - Fi . CMBp‘Ig)OH
Hoyrbyk
110 1200 M RS485*+

Tepmo-
npunTep*

.
T, AYT K HCTIOMHHTETBHBIM
yeTpoiicTBaMm
JaL Jo (cBeToBas, 3ByKOBas
57 CHTHATIH3ALAA,

.
N HACOCH!, KIIAIIaHb!)
BY28 |3 g




ППП - первичный преобразователь параметров (измерение уровня нефтепродукта, уровня воды, плотности погружной или поверхностной, температуры);
ДУТ, ДУТ1 – датчик уровня и температуры (измерение уровня, температуры в расширительных емкостях);
ДД1 – датчик давления (измерение давления в емкостях, трубопроводах, межстенных пространствах резервуаров);
ДЗО – датчик загазованности оптический (измерение предельной концентрации паров бензина, метана);

УР – устройство распределительное (сбор информации от ППП и датчиков для передачи в БИ1 или/и компьютеры). Размещается в операторской или вне помещений ( в этом случае требуется шкаф наружного исполнения). В одном УР 16 входов для ППП и датчиков и два выхода CAN для БИ1, БУ2 и УР (max 4 устройства УР). Для двух автономных дополнительных выходов подключения к компьютерам требуется блок БРМ1. По первому каналу протокол – MODBUS, по второму MODBUS или Кедр (устаревший);
БИ1 – устройство индикации (отображает измерительную информацию, задает конфигурацию системы, передает информацию в компьютер по одному каналу, протокол - MODBUS);
БУ2 – блок управления (включение/отключение исполнительных устройств, сигнализации при достижении параметров измерения заданных значений).
